| 项目报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  |  | A.1 增加泔水坪 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类:移栽香樟 2.胸径或干径:8cm 3.起挖方式:原现场香樟移至甲方指定地点 4.养护期:成活期养护、养护期1年 |  | 株 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:二类土 2.挖土深度:15cm 3.弃土运距:现场50m范围内 |  | m3 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011101003001 | 混凝土地面 | 浇筑C30砼地坪100mm厚；原浆压光 |  | m2 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010507001001 | 砼坡道 | C20砼浇筑砼坡道： 1.坡道长4m;宽度1m;最高处0.5m; 2.坡道面层；原浆压光后做防滑处理 |  | m2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A.1 北门进出仓库通道改造 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类:移栽红花继木球 2.蓬径:P120cm 3.起挖方式:原现场红花继木球移至甲方指定地点 4.养护期:成活期养护、养护期1年 |  | 株 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:二类土 2.挖土深度:15cm 3.弃土运距:现场50m范围内 |  | m3 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011101003002 | 混凝土地面 | 浇筑C30砼地坪100mm厚；原浆压光 |  | m2 | 7.12 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011101003003 | 细石混凝土地面 | 给水井盖板找平（平均5cmC30细石砼）；原浆压光 |  | m2 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010507001002 | 砼坡道及平台 | C20砼浇筑砼坡道： 1.坡道长4m;宽度1m;最高处0.5m; 2.坡道面层：原浆压光后做防滑处理； 3.增加砼平台：尺寸0.65*1.9；C20砼浇筑原浆压光 4.原台阶：500宽拆除花岗岩面层；浇筑砼与台阶平台相平；侧面镶贴花岗岩面层； |  | m2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011505009001 | 拖把挂钩 | 不锈钢挂钩安装 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A.1 消防栓护栏 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010607001001 | 消防栓护栏 | 1.尺寸：500*500*600 2.材料：Φ76*1.5镀锌钢管加工； 3.转角：成品弯头； 4.油漆：树脂烤漆 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A.1 楼顶开孔增加防雨百叶窗 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.构件名称:钢筋混凝土墙 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:200mm 3.构件表面的附着物种类:保温及抹灰 4.:25t汽车吊2个台班 |  | m3 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 安装防雨百叶窗；尺寸1000*500（3樘）； 洞口四周1:2水泥砂浆修补 |  | m2 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010103002001 | 垃圾清理 | 清理拆除的垃圾（运距自行考虑） |  | m3 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A.1 二层风幕机上固定窗 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
| 15 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.框、扇材质:1.4mm铝合金型材 2.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 3.:二楼门帘上固定窗（四樘大门） 4.:含五金 |  | m2 | 7.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A.1 二层教师备餐间隔墙拆除 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 加气砼砌块拆除 |  | m3 | 2.9 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除 | 构造柱尺寸 |  | m3 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 011602002003 | 钢筋混凝土构件拆除 | 腰梁拆除 |  | m3 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 地面砖拆除 |  | m2 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 010103002002 | 垃圾清理 | 清理拆除的垃圾（运距自行考虑） |  | m3 | 3.4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 011102003001 | 块料楼地面 | 修补地面砖 |  | m2 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011204003001 | 块料墙面 | 墙面砖修补 |  | m2 | 1.35 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 吊顶修补 |  | m2 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A.1 冷藏间墙面乳胶漆 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 在抹灰面上批901胶白水泥腻子二遍、刷乳胶漆2遍 |  | m2 | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
|  |  | A.1 泔水坪及北侧拖把池 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质、规格:PP-R给水管，DN15 2.连接形式:热熔 |  | m | 27 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质、规格:PVC排水管，DN50 2.连接形式:胶水 |  | m | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031004008001 | 水龙头 | 1.材质:不锈钢 2.规格、类型:DN15 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031004004001 | 洗涤盆 | 不锈钢拖把池：600*400*260（含水嘴、下水） |  | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011801008001 | 钻孔 | 墙面钻孔Φ40（厨房间给水） |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011801007001 | 结构凿洞 | 检查井凿洞埋管 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.尺寸:200*300mm |  | m3 | 1.71 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010103001001 | 回填方 | 夯实 |  | m3 | 1.71 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A.1 紫外线杀菌灯 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030412004001 | 紫外线杀菌灯 | 重新安装吊链加长紫外线杀菌灯（下降400mm） |  | 套 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030412004002 | 紫外线杀菌灯 | 增加安装吊管式紫外线杀菌灯（下降400mm） 部位：风味小吃间 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A.1 教师餐厅增加空调插座 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030411006001 | 接线盒 | 铁质明装接线盒 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030411006002 | 插座盒 | 铁质明装插座盒 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030404035001 | 插座 | 空调插座 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030411001001 | 配管 | 明装DN20紧定式镀锌电线管(JDG) |  | m | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030411004001 | 配线 | 管内穿4mm2铜芯绝缘导线截面 |  | m | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A.1 原清洁工具间 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030411006006 | 接线盒 | 铁质明装接线盒 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030411006007 | 插座盒 | 铁质明装插座盒 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030404035005 | 插座 | 普通插座安装 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030411001005 | 配管 | 明装DN15紧定式镀锌电线管(JDG)（开关及普通插座） |  | m | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030411004005 | 配线 | 管内穿4mm2铜芯绝缘导线截面（开关及普通插座） |  | m | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质、规格:PP-R给水管，DN15 2.连接形式:热熔 |  | m | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 031004008002 | 水龙头 | 1.材质:不锈钢 2.规格、类型:DN15 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 031004004002 | 洗涤盆 | 不锈钢洗手池（甲供） |  | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A.1 就餐区洗手区增加拖把池 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 031001006004 | 塑料管 | 1.材质、规格:PP-R给水管，DN15 2.连接形式:热熔 |  | m | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金 额(元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  |
| 25 | 031001006005 | 塑料管 | 1.材质、规格:PVC排水管，DN50 2.连接形式:胶水 |  | m | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 031004008003 | 水龙头 | 1.材质:不锈钢 2.规格、类型:DN15 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 031004004003 | 洗涤盆 | 不锈钢拖把池：600*400*260（含水嘴、下水）甲供 |  | 组 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A.1 原消毒间 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 030411006008 | 接线盒 | 铁质明装接线盒 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 030411006009 | 插座盒 | 铁质明装插座盒 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 030404035006 | 插座 | 普通插座安装 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 030411001006 | 配管 | 明装DN15紧定式镀锌电线管(JDG)（开关及普通插座） |  | m | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 030411004006 | 配线 | 管内穿4mm2铜芯绝缘导线截面（开关及普通插座） |  | m | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |